**Пускатель магнитный CJX2-1210.**

Производитель: Китай

12А, 220-230V, 50 Hz, 3kW

**Пускатель магнитный CJX2-1810.**

Производитель: Китай

18А, 220-230V, 50 Hz, 4kW

**Пускатель магнитный CJX2-2510.**

Производитель: Китай

25А, 220-230V, 50 Hz, 5kW