**Термопара 2000 мм, тип "Е" с пружиной**

Производитель: Китай

Длина провода - 2000 мм, резьба М6, d=6 мм; наконечник d=3, 8-4 мм, тип подключения «Е».