**Термопара 3000 мм, тип "E"**

Производитель: Китай

Тип подключения "Е", нагрев от 0-600 С

L провода= 3000 мм; Резьба М12; L наконечника = 23 мм;

d наконечника = 5 мм; параметры штуцера: L= 34 мм, d = 11 мм

**Термопара 3000 мм, тип "К".**

Производитель: Китай

Тип подключения "К", нагрев от 0-600 С

L провода = 3000 мм; резьба М12; L наконечника = 20 мм, d наконечника = 5 мм; параметры штуцера: L = 34 мм, d = 11 мм